
	
	

	Brandschutzordnung 
nach DIN 14 096 - A

	[image: image1.wmf]
	Brände verhüten
Rauchverbote und Verbot zum Umgang mit offenem Feuer in den gekennzeichneten Bereichen beachten!
	[image: image2.wmf]

	Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

	


[image: image3.wmf]
	Brand melden
Hausalarm über Druckknopfmelder auslösen und Feuerwehr über Notruf  112 alarmieren! 

Inhalt der Meldung:

· Wer meldet?

· Was ist passiert?

· Wo ist etwas passiert?

· Wie viele Personen sind betroffen/verletzt?

· Warten auf Rückfragen!     

	  [image: image4.png]


 [image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]



	In Sicherheit bringen
· Gefährdete Personen mitnehmen

· Hilfsbedürftigen Personen helfen 
· Türen schließen 

· Gekennzeichneten Rettungswegen folgen

· Keine Aufzüge benutzen 

· Anweisungen der Brandschutzhelfer/Feuerwehr befolgen
· Sammelpunkt aufsuchen


	[image: image8.png]



	Löschversuche unternehmen
· Feuerlöscher benutzen, Eigensicherung beachten 
· Möglichst mehrere Handfeuerlöscher gleichzeitig einsetzen


_1046867797.doc
���




